Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,376 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,172 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,206 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,675 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,701 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,930 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагнос-тирование внутридо--мового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедо-мовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,206 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 11,267 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      570432,83 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  124759,01 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,354 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,167 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,739 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,670 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,891 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,194 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 11,220 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      313710,98 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  98795,79 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,165 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,795 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,755 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,938 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагнос-тирование внутридо-мового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,188 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 11,394 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      190330,05 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  18674,38 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,350 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом . Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуж-ивание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,155 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,592 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,558 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,839 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,227 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 10,928 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      480056,90 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  266696,30 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> |  | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории |  | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей |  | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения |  | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 0,81 | руб. | 0,904 | руб. |
| ОДН по электро-энергии Освещение мест общего пользования |  | - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. |  | – II – | 0,46 | руб. | 0,463 | руб. |
| ТОи проведение ежегодных ППР лифтов и ОДН электроэнергии |  | Работа пассажирского лифта и его ТО и ППР - расход электроэнергии работу лифтов. | проводит ООО "Крымская лифтовая компания" Согласно действующего законодательства РФ | – II – | 5,45 | руб. | 5,955 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) |  | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом . Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) |  | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома |  | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,18 | руб. | 0,158 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли |  | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,62 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения |  | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,678 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения |  | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,592 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения |  | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,889 | руб. |
| Проверка ДВК |  | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей |  | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода |  | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа |  | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Итого: |  |  |  | – II – | 17,58 | руб. | 16,846 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую 736520,67 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  207210,82 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,413 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,260 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,715 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,946 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,128 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 11,669 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      326765,04 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  51335,96 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,390 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов кон-струкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,162 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержаие и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,605 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,745 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,031 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагностиро-вание внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,201 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,868 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      411076,15 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  93716,69 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техни-ческое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,421 | руб. |
| ТОи проведение ежегодных ППР лифтов и ОДН электроэнергии | Работа пассажирского лифта и его ТО и ППР - расход электроэнергии работу лифтов. | проводит ООО "Крымская лифтовая компания" Согласно действующего законодательства РФ | – II – | 5,48 | руб. | 5,987 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,322 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,879 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,724 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,043 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедо-мовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,113 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 18,22 | руб. | 17,695 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      768383,87 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  158422,29 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 28 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  » в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техни-ческое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,360 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техни-ческое обслуживание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,155 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,526 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,672 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,863 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагностирование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедо-мовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 10,783 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      342606,76 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  88622,45 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 30, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техничес-кое обслуживание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагнос-тирование внутридо-мового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,201 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,307 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую 287527,09 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  110801,07 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 27 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслу-живание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,497 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслу-живание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,919 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 2,280 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,285 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагнос-тирование внутридо-мового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,705 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,450 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,86 | руб. | 13,344 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      757959,27 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  224677,50 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,353 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту |  | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,688 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,691 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,837 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,669 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,091 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,86 | руб. | 11,535 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      316724,69 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  64729,31 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслу-живание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,351 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой прово-дится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,567 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,807 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагно-стирование внутридо-мового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техни-ческое обслуживание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,038 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,002 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,31 | руб. | 8,972 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      125677,50 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  1751,55 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31а , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуж-ивание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,350 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,560 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,606 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,014 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,001 | руб. |
| Техническое диагностирование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,720 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,31 | руб. | 9,458 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      154872,14 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  5929,54 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 36 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуж-ивание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом . Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом. Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 10,580 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      165555,84 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  58177,20 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 38 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,417 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,929 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,992 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагностирование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 11,720 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      96522,67 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  21324,69 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 42 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи--вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,375 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту |  | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,740 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,933 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год |  | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,610 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,86 | руб. | 11,376 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      85496,61 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  47296,24 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 44 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи--вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об- щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,605 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 11,185 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      84797,43 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  63398,25 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 46 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту |  | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год |  | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,377 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 10,335 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      110486,14 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  2602,67 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 52 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,547 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 11,127 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      112626,57 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  20433,84 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 56,  расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту |  | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,511 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,545 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявкам | По заявкам |  | 0,00 | руб. | 2,218 | руб. |
| Техническое диагностирование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,31 | руб. | 10,827 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      110846,85 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  23946,59 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 58 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке |  | 1,12 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 0,43 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,17 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,00 | руб. | 10,106 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      157665,73 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  80197,55 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 70 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевскя , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом\Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 10,580 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      274792,22 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  215822,40 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,31 | руб. | 8,603 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      68414,50 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  3238,97 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      туп. Степной, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Частичная уборка придомовой территории | - предоставление транспорта (без погрузки) и вывоз с утилизацией листьев, сухой травы, веток, строительного мусора, кроме ТКО | при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,53 | руб. | 0,584 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту |  | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год |  | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,08 | руб. | 5,625 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      27891,00 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  2647,16 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Фрунзе, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Частичная уборка придомовой территории | - предоставление транспорта (без погрузки) и вывоз с утилизацией листьев, сухой травы, веток, строительного мусора, кроме ТКО | при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,53 | руб. | 0,584 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,75 | руб. | 7,306 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      33420,57 рублей.

Задолженность населения по состоянию 01.01.2021 года составляет  4453,32 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Фрунзе , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| одержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту |  | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,220 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,86 | руб. | 10,652 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      305984,66 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  181685,23 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год |  | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,16 | руб. | 8,277 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      84236,68 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  8650,29 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 0,80 | руб. | 0,883 | руб. |
| ОДН по электроэнергии Освещение мест общего пользования | - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. |  | – II – | 0,46 | руб. | 0,463 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,15 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) | 2 раза в год | – II – | 0,23 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт обедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,12 | руб. | 8,277 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      84425,40 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  99306,37 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,16 | руб. | 8,277 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      48360,86 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  1012,51 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 13 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Советская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техни-ческое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,359 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,575 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,650 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,927 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,208 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,86 | руб. | 10,927 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      245691,82 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  74727,34 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 19 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Чкалова , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техни-ческое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,365 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,577 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,518 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,627 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,920 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,068 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,262 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,86 | руб. | 11,338 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      260539,51 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  28759,15 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Фрунзе , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуж-ивание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,512 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,613 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,142 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,045 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,144 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,28 | руб. | 8,535 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      256877,95 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  83434,08 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Частичная уборка придомовой территории | - предоставление транспорта (без погрузки) и вывоз с утилизацией листьев, сухой травы, веток, строительного мусора, кроме ТКО | при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,53 | руб. | 0,584 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 5,40 | руб. | 3,926 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      17732,96 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  3410,58 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 30, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,85 | руб. | 0,883 | руб. |
| ОДН по электроэнергии | - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | постоянно | – II – | 0,20 | руб. | 0,420 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,16 | руб. | 8,234 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      24415,46 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  414,31 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,28 | руб. | 8,129 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      13900,59 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  6788,94 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 32 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,28 | руб. | 8,129 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      22309,23 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  1066,13 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 34 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,520 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,590 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,011 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,030 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,611 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,28 | руб. | 8,840 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      101957,85 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  36228,08 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 36 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,558 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,613 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,017 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,047 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,651 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,28 | руб. | 8,965 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      65465,71 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  11908,20 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 19 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Тельмана, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Частичная уборка придомовой территории | - предоставление транспорта (без погрузки) и вывоз с утилизацией листьев, сухой травы, веток, строительного мусора, кроме ТКО | при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,53 | руб. | 0,584 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом . Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 2,70 | руб. | 2,222 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      8353,83 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  6443,06 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 44 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Матросова, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагностирование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,574 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,53 | руб. | 8,498 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      101850,04 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  25153,07 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 46 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Матросова, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт обедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,534 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,53 | руб. | 8,458 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      87682,33  рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  66364,38 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Шевченко, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,106 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      60987,69 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  32248,30 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Шевченко, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об--щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,106 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      44907,02 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  3877,39 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Шевченко, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Частичная уборка придомовой территории | - предоставление транспорта (без погрузки) и вывоз с утилизацией листьев, сухой травы, веток, строительного мусора, кроме ТКО | при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,53 | руб. | 0,584 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи--вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопротивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагностирование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,08 | руб. | 5,625 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      24948,00 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  1144,00 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,568 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,674 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      129178,96 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  23039,52 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 45 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,601 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,53 | руб. | 8,525 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      64993,51 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  10481,05 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,106 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      45004,04 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  14534,30 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 114 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,360 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,568 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 10,001 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      216692,87 рублей

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  45390,86 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 116 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,465 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,261 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 2,068 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 2,471 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,626 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,234 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,227 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 12,879 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму     456334,98  рублей

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  58221,36 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 123 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,379 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - ремонт сетки на чердаке. | 2 раза в год К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | 0,23 | руб. | 0,574 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,823 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,958 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,10 | руб. | 2,153 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,213 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,82 | руб. | 12,307 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      905620,19 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет   277946,34 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуж-ивание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,349 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 1,080 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,593 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,239 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуж-ивание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,357 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,059 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,28 | руб. | 9,714 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      360891,80 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  53247,53 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 13 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,348 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,186 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,633 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,897 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,92 | руб. | 10,781 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      350307,48 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  116382,02 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,720 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,92 | руб. | 11,300 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      73032,08 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  30869,65 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 17 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,   ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 9,958 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      75497,57 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  29005,91 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,373 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,154 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,583 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,617 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,897 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,681 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 11,038 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      458118,36 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  85161,44 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 19 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,106 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      76753,05 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  1971,75 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,   ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 9,958 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      324610,88 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  90547,39 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуж-ивание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,356 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,544 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,572 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,835 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,862 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конс-трукций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,025 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 10,928 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      388199,25 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  158436,39 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,336 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,574 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,913 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,557 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,195 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 10,928 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      279710,82 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  94552,25 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 27 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,441 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,823 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 2,134 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,020 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,686 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,180 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 12,017 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      330427,80 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  148041,52 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,417 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,741 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об0щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,921 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт о0бщедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,009 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,857 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,112 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 11,789 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      369621,59 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  35535,66 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 35 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,   ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,733 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,238 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 10,929 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      175623,84 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  34222,78 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 104 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, ул. Б. Хмельницкого, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,389 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,751 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,629 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,247 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,879 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 11,458 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      429809,55 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  100584,07 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 106, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,983 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 10,941 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      83922,05 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  21687,81 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 108 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,379 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,761 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,861 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,030 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,976 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,008 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 11,748 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      90745,44 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  24215,01 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 100 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,836 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,83 | руб. | 10,794 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      48652,80 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  3054,56 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 110, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,356 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, .при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,213 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,726 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 2,339 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт о-бщедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,023 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 11,390 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      129735,77 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  59357,01 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 112 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,71 | руб. | 10,106 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      80039,52 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  35789,30   руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 98 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,556 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 0,27 | руб. | 0,541 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 2,748 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 2,601 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 2,298 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,10 | руб. | 13,477 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      138999,06 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  26150,19 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 114, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 0,27 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,10 | руб. | 10,106 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      84674,54 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  139179,27 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 72 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 0,27 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,55 | руб. | 8,277 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      132716,73 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  4722,55 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул. 50 лет Октября, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020   году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 0,27 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт обедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт обедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,628 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,186 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,10 | руб. | 10,920 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      327903,38 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  34994,72 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 40 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 0,87 | руб. | 1,463 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,349 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 2,682 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 2,487 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 2,104 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,38 | руб. | 14,441 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      61466,72 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  11850,29 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,55 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 12,74 | руб. | 10,580 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      290497,18  рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  86838,18 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Титова,  находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,85 | руб. | 0,897 | руб. |
| ОДН по электроэнергии | расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | постоянно | – II – | 0,20 | руб. | 0,594 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 0,76 | руб. | 0,172 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,646 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт обще-домовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,621 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,00 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи- вание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,001 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,25 | руб. | 9,139 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      145917,34 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  55135,28 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29а , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Вокзальная , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,44 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,92 | руб. | 6,863 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      39456,76 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  25844,34 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Вокзальная , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,85 | руб. | 0,883 | руб. |
| ОДН по электроэнергии | - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | постоянно | – II – | 0,20 | руб. | 0,081 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,44 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,92 | руб. | 6,481 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      28192,35 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  19721,44 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, ул.Б.Хмельницкого , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Частичная уборка придомовой территории | - предоставление транспорта (без погрузки) и вывоз с утилизацией листьев, сухой травы, веток, строительного мусора, кроме ТКО | при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,53 | руб. | 0,584 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Побелка подъездов | - побелка подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,09 | руб. | 0,000 | руб. |
| Покраска подъездов | - покраска подъездов по графику | - один раз в 3 года | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,63 | руб. | 0,000 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 6,08 | руб. | 3,049 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      5012,56 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет    4409,01 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 48 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом \Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом \Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - входных дверей в подъездах; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,92 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 0,91 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,29 | руб. | 0,364 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,56 | руб. | 9,115 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      138659,52 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  39559,30 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 0,79 | руб. | 1,358 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,11 | руб. | 2,529 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 6,013 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 0,95 | руб. | 1,559 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,93 | руб. | 1,617 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 0,43 | руб. | 1,831 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,457 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,62 | руб. | 18,886 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      186043,48 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  35408,04 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,11 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,637 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,11 | руб. | 1,517 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,11 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 1,56 | руб. | 1,896 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,345 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,60 | руб. | 10,958 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      128797,77 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  127239,60 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 1,789 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 3,298 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 0,95 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,93 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 0,44 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,395 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,86 | руб. | 13,889 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      140285,18 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  75968,35 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 0,79 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужива-ние элементов кон-струкций здания МКД: -наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,11 | руб. | 2,325 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 0,95 | руб. | 1,616 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,93 | руб. | 1,586 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 0,78 | руб. | 1,833 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,352 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,47 | руб. | 12,586 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      146289,80рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  16303,24 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,11 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 0,95 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,92 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 0,43 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,202 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,87 | руб. | 10,301 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      106445,07 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  10054,12 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 116 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.Ленина , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей электроснабжения | По заявкам | По заявкам | – II – | 0,00 | руб. | 0,006 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,37 | руб. | 0,346 | руб. |
| Побелка подъездов | - побелка подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,72 | руб. | 0,000 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,75 | руб. | 0,864 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | – II – | 0,95 | руб. | 1,578 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт общедомовых инж-енерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 0,93 | руб. | 1,660 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,319 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявке | По заявке | – II – | 0,00 | руб. | 0,001 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,66 | руб. | 8,776 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      183689,08 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  67491,19 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 118 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.Ленина , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 0,77 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,95 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 0,93 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 0,44 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,197 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,80 | руб. | 10,303 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      128446,78 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  93736,55 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 120 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.Ленина , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом .Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,11 | руб. | 0,318 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Побелка подъездов | - побелка подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,64 | руб. | 0,000 | руб. |
| Покраска подъездов | - покраска подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,09 | руб. | 0,000 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,89 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,86 | руб. | 1,540 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка грязевиков, ремонт задвижек, притирка арматуры.; -текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб в аварийных местах | – II – | 0,44 | руб. | 1,829 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,18 | руб. | 0,258 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,69 | руб. | 9,188 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      194556,23 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  296812,4 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.77 Дивизии , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2020  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу |  | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 периодичность | 4 | 5 среднегодовая |  | 6 среднегодовая |  |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) В т. ч. подметание территории с усовершенствованным покрытием - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - санитарная обрезка деревьев возле МКД, кустов и вывоз веток. | 3 раза в неделю 3 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,61 | руб. | 3,236 | руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Обследование (технический осмотр) и - уборка подвалов от нагромождений с вывозом - уборка техэтажей (уборка трупов птиц с вывозом). | 2 раза в год 1 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,03 | руб. | 0,474 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание общедомовых инженерных сетей электроснабжения ОДН по электроэнергии | Обследование (технический осмотр) и - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в общедомовых сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику, остальные работы по мере необходимости постоянно | – II – | 1,05 | руб. | 1,346 | руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Профилактически 2 раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,15 | руб. | 0,001 | руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Обработка проходов подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом.Работа выполняется сторонней организацией или собственными работниками | Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | – II – | 0,10 | руб. | 0,006 | руб. |
| Содержание и Техническое обслужи-вание элементов конструкций здания МКД:-наружные стены с элементами - входные группы - другие элементы дома | Обследование (технический осмотр) и Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт цоколя и отмостки; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш. | 2 раза в год Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции По мере необходимости при выявлении или по заявке | – II – | 1,88 | руб. | 0,148 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание кровли | Обследование (технический осмотр) и - ремонт кровли отдельными местами | 2 раза в год Ремонт с заменой проводится в размере до 3,5% от площади участка крыши, подлежащей ремонту | – II – | 0,75 | руб. | 0,205 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обследование (технический осмотр) ВДС и Техобслуживание: - текущий ремонт: мелкий ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до 3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры в аварийных местах | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,35 | руб. | 1,510 | руб. |
| Содержание и Техническое обслуживание общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обследование (технический осмотр) Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; -текущий ремонт: мелкий ремонт стояков и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на общедомовых сетях. | 2 раза в год Текущий ремонт об-щедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, труб, фасонных деталей в аварийных местах | – II – | 1,37 | руб. | 1,540 | руб. |
| Проверка ДВК | - Проверка дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов - Очистка вентиляционных каналов от паутины (работы проводятся опусканием груза в вентиляционный канал с кровли) | 3 раз в год 1 раз в год | – II – | 0,71 | руб. | 0,285 | руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,16 | руб. | 0,000 | руб. |
| Техническое диагности-рование внутридомового газопровода | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в 5 лет | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ при наличии общедомовых сетей природного газа | Согласно установленной периодичности для газовых сетей 1 раз в год | – II – | 0,00 | руб. | 0,00 | руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,16 | руб. | 8,751 | руб. |

Всего за период с  «01» января 2020г. по «31» декабря 2020г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      88788,70 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2021 года составляет  89622,78 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок