Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,577 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,398 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,543 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,378 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,109 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,311руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,18 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      515773,53 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  102357,86 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,566руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,450 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,098 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,266 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,14 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      283502,23 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  101024,96 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 12 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,580 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,514руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,121 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,275 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,25 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      171216,00 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  47026,37 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,576 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,429 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,543 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,433 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,259 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,423 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,53 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      462503,46 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  211515,28 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 18 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> |  | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории |  | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей |  | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и |  | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,857 руб. | 1,378 руб. |
| ОДН по электроэнергии Освещение мест общего пользования |  | - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. |  | – II – | 0,217 руб. | 0,188 руб. |
| ТОи проведение ежегодных ППР лифтов и ОДН электроэнергии июль- декабрь |  | Работа пассажирского лифта и его ТО и ППР - расход электроэнергии работу лифтов. | проводит ООО "Крымская лифтовая компания" Согласно действующего законодательства РФ | – II – | 2,725 руб. | 2,352 руб. Оплата ООО "Крымская лифтовая компания" за декабрь 2018г проводится в январе 2019г. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) |  | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) |  | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома |  | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,420 руб. | 0,457 руб. |
| Текущий ремонт кровли |  | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,635 руб. | 0,569 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения |  | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,662 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения |  | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,810 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения |  | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,287 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков |  | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей |  | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок |  | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа |  | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Итого: |  |  |  | – II – | 14,25 | 13,57 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую 593366,63 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  151010,18 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,542 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,376 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,571 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,444 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,108 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,268 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,17 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      284904,56 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  52195,64 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,553 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,376 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,504 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,092 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,419 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 10,04 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      379651,53 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  40142,45 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,566руб. |
| ТОи проведение ежегодных ППР лифтов и ОДН электроэнергии июль- декабрь | Работа пассажирского лифта и его ТО и ППР - расход электроэнергии работу лифтов. | проводит ООО "Крымская лифтовая компания" Согласно действующего законодательства РФ | – II – | 2,74 руб. | 2,366 руб. Оплата ООО "Крымская лифтовая компания" за декабрь 2018г проводится в январе 2019г. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,673руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,553 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,657 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,711 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,254 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 14,55 | 13,65 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      593148,15 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  153973,95 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 28 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  » в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,571 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,475 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,541 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,512 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,232руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,351 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10, 55 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      335103,50 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  56125,22 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 30, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,566 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,665 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,895 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,500 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,157руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,266 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 10,60 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую 295798,25 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  81717,55 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 27 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, вгуст-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,590 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,492 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1, 370 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,651 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,086 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,07 | 10,59 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      601729,01 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  205931,31 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,07 | 9,59 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      263287,09 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  45447,69 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,570 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,581 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,451руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,105 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,191руб. |
| текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,024 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,64 | 8,79 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      123098,79 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  12080,54 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31а , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,434 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,354 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,64 | 8,73 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      142994,14 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  12469,92 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 36 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,544руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | 1,747 руб. | 0,408 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 2,274 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,587 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,763 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 11,98 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      187463,04 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  59903,71 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 38 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,579 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,390 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,282 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,593 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,60 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      86773,05 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  15511,37 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 42 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,566 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,556 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,462 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,380 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,764 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,032руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,07 | 10,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      79853,25 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  55282,04 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 44 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,681 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,649руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,937 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,260 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 11,47 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      86968,53 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  47069,96 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 46 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,132 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      99189,24 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  6112,53 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 52 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 9,95 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      100663,29 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  27809,65 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 56,  расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров зазе-мления и сопротивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | На 1 кв.м общей илой площади квартиры | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,64 | 8,36 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      85712,27 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  32602,41 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 58 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,  ул. Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, входных элементов, ступеней, - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | с 01.04. 0,779 руб. | с 01.04. 0,384 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | с 01.04. 0,305 руб. | с 01.04. 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | с 01.04. 0,122 руб. | с 01.04. 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,82 | 9,66 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      151167,79 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  56070,90 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 70 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевскя , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,546 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,431 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,558 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,520 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,410 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,542 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,87 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      282911,18 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  194512,10 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,64 | 8,36 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      66442,30 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  4293,85 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, туп. Степной, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Частичная уборка придомовой территории | - уборка около контейнерных площадок ; - уборка территории вокруг контейнерных площадок ; - уборка и вывоз листьев; - скашивание травы и вывоз. | 12 раз в неделю 6 раз в неделю 2 раза в год 2 раза в год | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,482 руб. | 0,593 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,43 | 5,86 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      29056,22 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  6335,81 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Фрунзе, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Частичная уборка придомовой территории | - уборка около контейнерных площадок ; - уборка территории вокруг контейнерных площадок ; - уборка и вывоз листьев; - скашивание травы и вывоз. | 12 раз в неделю 6 раз в неделю 2 раза в год 2 раза в год | – II – | 0,482 руб. | 0,593 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходи-мости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,12 | 6,74 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      30826,88 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  568,62 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 24 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Фрунзе , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,544 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,400 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,001 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,07 | 9,65 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      277115,86 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  164765,20 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 16 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,676 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,823 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,757 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,422 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,36 | 9,30 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      94574,77 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  6371,00 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. Исключен 01.07.2018 | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,857 руб. | 1,504руб. |
| ОДН по электроэнергии Освещение мест общего пользования | - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. С 01.07. отдельная услуга |  | – II – | 0,218 руб. | 0,188 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; исключен с 01.07.2018 - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; исключен с 01.07.2018 - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; исключен с 01.07.2018 - установка люков в перекрытии; исключен с 01.07.2018 - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; исключен с 01.07.2018 - ремонт скамеек возле дома; исключен с 01.07.2018 Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; исключен с 01.07.2018 - ремонт остекления в подъездах; исключен с 01.07.2018 - забивка пленкой окон в подвалах исключен с 01.07.2018 - укрепление карнизных свесов; исключен с 01.07.2018 - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,404руб. | 0,356руб. |
| Текущий ремонт кровли С 01.07. текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; исключен с 01.07.2018 - ремонт кровли ребристой местами; исключен с 01.07.2018 - ремонт кровли шифером местами. исключен с 01.07.2018 технический осмотр С 01.07. -технический осмотр | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш 2 раза в год 2 раза в год | – II – | 0,454 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) исключен с 01.07.2018 | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,653 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,87 | 8,55 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      87220,20 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  91516,19 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Строителей , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,36 | 8,40 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      49043,44 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  10037,27 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 13 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Советская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,07 | 9,59 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      215614,42 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  56411,11 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 19 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Чкалова , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,07 | 9,59 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      220596,87 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  20063,78 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 26 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Фрунзе , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,558 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,525 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,221 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,001 руб. |
| текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,009 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,61 | 8,41 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      253037,25 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  90286,80 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Частичная уборка придомовой территории | - уборка около контейнерных площадок ; - уборка территории вокруг контейнерных площадок ; - уборка и вывоз листьев; - скашивание травы и вывоз. | 12 раз в неделю 6 раз в неделю 2 раза в год 2 раза в год | – II – | 0,482 руб. | 0,593 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 5,02 | 3,43 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      15474,56 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  1517,86 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 30, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,36 | 8,40 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      24904,71 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  31902,54 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,61 | 8,04 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      13753,53 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  3098,33 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 32 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,61 | 8,04 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      22073,21 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  2406,30 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 34 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,61 | 8,04 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      92761,53 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  34715,76 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 36 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Энгельса, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,547 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,092 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,61 | 8,08 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      59526,07 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  11907,75 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 19 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Тельмана, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Частичная уборка придомовой территории | - уборка около контейнерных площадок ; - уборка территории вокруг контейнерных площадок ; - уборка и вывоз листьев; - скашивание травы и вывоз. | 12 раз в неделю 6 раз в неделю 2 раза в год 2 раза в год | – II – | 0,482 руб. | 0,593 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 3,09 | 2,56 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      9605,78 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  2346,69 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 44 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Матросова, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 7,91 | 7,50 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      89939,94 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  18805,42 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 46 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Матросова, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 7,91 | 7,50 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      77792,46 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  50516,55 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Шевченко, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,421 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,444 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 9,80 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      59116,90 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  24741,44 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Шевченко, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      42809,64 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  10739,87 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Шевченко, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Частичная уборка придомовой территории | - уборка около контейнерных площадок ; - уборка территории вокруг контейнерных площадок ; - уборка и вывоз листьев; - скашивание травы и вывоз. | 12 раз в неделю 6 раз в неделю 2 раза в год 2 раза в год | – II – | 0,482руб. | 0,593 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,43 | 5,86 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      25990,27 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  переплата 2294,60 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      116579,11 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  37333,33 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 45 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимо-сти при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 7,91 | 7,50 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      57207,49 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  13729,18 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      42902,13 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  5996,11 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 114 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,543 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,518 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,064 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,034 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,49 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      205955, 18 рублей

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  55030,34 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 116 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,553 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,545 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,443 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,733 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,452 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,129 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 10,41 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму     369153,10  рублей

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  67689,27 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 123 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Спортивная, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах от нагромождений - уборка технических этажей от нагромождений | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | с 01.04 0,018 руб. | с 01.04 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,565 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элемен-тов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): - другие элементы дома | - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - ремонт сетки на чердаке. | К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | с 01.04 0,156 руб. | с 01.04 0,429 руб. |
| Содержание и текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами -технический осмотр | Ремонт проводится в раз-мере до 3,5% от общего объема площади крыш 2 раза в год | – II – | 0,698 руб. | 0,637 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,481 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,340 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | с 01.04 0,779 руб. | с 01.04 1,423 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении дефектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземле-ния и сопротивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | с 01.04 0,162 руб. | с 01.04 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,69 | 10,74 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      790781,90 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет   184839,42 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,561 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,859 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,429 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,165 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,161 руб. |
| текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения МКД | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,358 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,61 | 9,09 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      337796,50 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  54280,56 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 13 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,544 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | 1,747 руб. | 0,359 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,351 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,091 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,369 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,98 | 10,13 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      329083,03 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  87571,72 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора и его вывоз - уборка технических этажей (уборка и вывоз трупов птиц). | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,98 | 9,95 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      64282,99 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  13605,60 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 17 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземле-ния и сопротивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      70342,08 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  17637,06 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 33 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,552 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,653 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 1,474 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,598 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,388 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,361 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 11,58 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      480593,16 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  99733,70 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 19 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      73168,30 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  20786,34 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      302433,11 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  158015,40 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 23 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,546 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,351 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,127 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,512 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,048 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,68 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      343901,23 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  95344,52 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 25 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,080руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,516 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,061 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,64 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      246657,09 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  78610,59 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 27 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,553 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,508 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,190 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,407 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,029руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,78 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      269129,95 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  127580,00 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,562 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,447 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,450 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,370 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): | По заявкам | По заявкам | – II – | 0 руб. В тарифе не предусмотрено | 0,118 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 10,04 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      314790,14 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  35179,56 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 35 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.50 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      149090,04 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  62370,95 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 104 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, ул. Б. Хмельницкого, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      348036,34 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  80301,14 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 106, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      71165,97 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  21676,48 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 108 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      71666,98 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  18919,47 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 100 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,04 | 9,28 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      41817,80 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  1998,55 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 110, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      109735,11 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  39373,25 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 112 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,79 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      76301,28 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  24874,56 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 98 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,247 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,29 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      99365,08 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  19817,59 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 114, расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Крупской, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,247 руб. | 0,402 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,111 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 5,620 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,29 | 14,11 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      118247,75 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  119521,21 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 72 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. Киевская, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,247 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,86 | 8,40 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      134672,93 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  27660,93 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул. 50 лет Октября, находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,247 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 10,29 | 9,63 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      289332,14 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  35414,15 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 40 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,791 руб. | 1,554 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки местами; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Содержание и текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами -технический осмотр | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш 2 раза в год | – II – | 0,698 руб. | 0,568 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,191 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,47 | 9,77 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      41580,77 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  1584,31 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.60 лет Октября , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ» в 2018  году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора от нагромождений - уборка технических этажей от нагромождений | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,552 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - ремонт стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,459 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,542 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,411 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовой сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | – II – | 1,710 руб. | 1,110 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на в сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,433 руб. | 1,235 руб. |
| Прочистка и проверка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | – II – | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 11,81 | 10,17 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      279349,55 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  77334,80 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Титова,  находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах мусора от нагромождений - уборка технических этажей от нагромождений | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,547 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; -ремонт люков в перекрытии; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,717 руб. | с 0,397 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридлмлвых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,063руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0,161 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,49 | 8,74 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      139606,70 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  45654,49 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 29а , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Вокзальная , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - ремонт стропил и обрешетки местами; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | 1,747 руб. | 1,781 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,658 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,403 руб. | 0,403 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0,161 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,25 | 7,14 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      41369,32 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  36727,22 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 31 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Вокзальная , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - ремонт стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | – II – | 1,747 руб. | 4,464 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,347 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутриквартирной и внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутриквартирной и внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,063 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,403 руб. | 0,403 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0,161 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,25 | 9,71 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      42221,10 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  23586,81 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское, ул.Б.Хмельницкого , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Частичная уборка придомовой территории | - уборка около контейнерных площадок ; - уборка территории вокруг контейнерных площадок ; - уборка и вывоз листьев; - скашивание травы и вывоз. | 12 раз в неделю 6 раз в неделю 2 раза в год 2 раза в год | – II – | 0,482 руб. | 0,593 руб. |
| Уборка технических этажей | - уборка технических этажей ( от нагромождений | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - ремонт стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,747 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Побелка подъездов | - побелка подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,080 руб. | 0 руб. |
| Покраска подъездов | - покраска подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,584 руб. | 0 руб. |
| Прочистка и проверка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,662 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. - Покраска ограждений. | Выполняется по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| итого |  |  | – II – | 5,67 | 3,76 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      4671,16 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  переплата 1,64 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 48 , расположенном по адресу: пгт .Красногвардейское,      ул.Киевская , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах от нагромождений - уборка технических этажей от нагромождений | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,306 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и Освещение мест общего пользования | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,978 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,143 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,092 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; Техническое обслуживание: - входных дверей в подъездах; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,763 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами; | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,704 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 0,850 руб. | 0,674 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,840 руб. | 0,520 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,669 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,160 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт контейнеров и контейнерных площадок | - Ремонт контейнеров. - Покраска контейнеров. - Ремонт ограждений. | Выполняется по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,027 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0,270 руб. | 0 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,95 | 7,49 |

Всего за период с  «01» октября 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      28571,28 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  15582,97 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,751 руб. | 2,111 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - устройство, установка и ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - установка люков в перекрытии; - укрепление стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; - ремонт скамеек возле дома; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах с укреплением коробок, поручней; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон в подвалах - укрепление карнизных свесов; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; - очистка крыш от снега. | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,029 руб. | 0,592 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 1,802 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 0,871 руб. | 1,197 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,855 руб. | 1,023 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,403 руб. | 1,158 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 | 0, 392 руб. |
| итого |  |  | – II – | 7,94 | 11,76 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      115815,86 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  42829,74 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 4 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,901 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - ремонт стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,029 руб. | 0,396 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,029 руб. | 1,264 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,029 руб. | 0,994 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 1,433 руб. | 0,904 руб. |
| Прочистка ДВК и т оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 руб. | 0, 319 руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,76 | 9,86 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      115859,18 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  68505,98 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 2,303 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,749 руб. | 0,808 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 1,737 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 0,875 руб. | 1,466 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,854 руб. | 1,061 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,403 руб. | 1,160 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 руб. | 0, 382 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,15 | 12,46 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      125805,73 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019  года составляет  90447,88 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 6 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,732 руб. | 2,164 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; Техническое обслуживание: - ремонт остекления в подъездах; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,029 руб. | 0,473 руб. |
| Текущий ремонт кровли | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,014 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 0,872 руб. | 1,489 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,855 руб. | 1,011 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,716 руб. | 1,242 руб. |
| Прочистка ДВК и ремонт оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов мелкий ремонт оголовков (заделка трещин и др.) | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год По мере необходимости при выявлении деффектов | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 руб. | 0, 321 руб. |
| итого |  |  | – II – | 7,77 | 10,25 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      119184,29 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  31754,20 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.60 лет СССР , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | Перерасчет за 2017 год |  | – II – | -0,014 руб. |  |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -установка и замена выключателей, патронов, предохранителей; - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,695 руб. | 1,676 руб. |
| Побелка подъездов | Перерасчет за 2017 год |  | – II – | -0,051 руб. |  |
| Покраска подъездов | Перерасчет за 2017 год |  | – II – | -0,340 руб |  |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Перерасчет за 2017 год |  | – II – | -0,083 руб. |  |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Перерасчет за 2017 год |  | – II – | -0,053 руб. |  |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,934 руб. | 0,479 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0508 руб. | 0,554 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 0,515 руб. | 1,444 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутрдомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,494 руб. | 2,002 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,403 руб. | 0,973 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 руб. | 0, 187 руб. |
| итого |  |  | – II – | 6,34 | 10,80 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      111567,56 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  9292,27 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 116 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.Ленина , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах от нагромождений - уборка технических этажей от нагромождений | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,158 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - ремонт стропил и обрешетки местами; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,268 руб. | 0,445 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,847 руб. |
| Побелка подъездов | - побелка подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,671 руб. накопительная | 0 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 0,875 руб. | 1,326 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,854 руб. | 1,042 руб. |
| Ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,055 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,160 руб. | 0, 260 руб. |
| итого |  |  | – II – | 7,96 | 7,98 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      167108,31 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  60240,10 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 118 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.Ленина , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения и | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; - ремонт выключателей, патронов, предохранителей (приобретение ламп за счет потребителя – является дополнительной услугой); - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,550 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - ремонт стропил и обрешетки местами; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,717 руб. | 0,356 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,539 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 0,872 руб. | 1,193 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 0,855 руб. | 1,072 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,403 руб. | 0,973 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0,160 руб. | 0, 234 руб. |
| итого |  |  | – II – | 8,08 | 9,46 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      117898,53 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  112773,20 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 120 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.Ленина , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы; - обрезка деревьев, кустов | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | По заявкам | По заявкам | – II – | В тарифе не предусмотрено 0 руб. | 0,510 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки местами; -ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,029 руб. | 0,513 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,731 руб. |
| Побелка подъездов | - побелка подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0, 589руб. накопительная | 0 руб. |
| Покраска подъездов | - покраска подъездов по графику | - один раз в 3 года | – II – | 0,082 руб. накопительная | 0 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,745 руб. | 1,371 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,710 руб. | 1,045 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей теплоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС теплоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка трубопроводов, ремонт задвижек, притирка арматуры.; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, заваривание течей, ремонт трубопровода местами, частичное покрытие труб теплоснабжения теплоизоляционными материалами. Ликвидация аварий на х сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения производится по мере необходимости, с заменой до1,5% труб, | – II – | 0,401 руб. | 0,952 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,609 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| Обслуживание общедомовых сетей природного газа | Дополнительно Согласно действующего законодательства РФ | Согласно установленной периодичности для газовых сетей | – II – | 0,160 руб. | 0, 257 руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,82 | 8,92 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      188861,61 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  177105,10 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок

Оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 , расположенном по адресу: с.Марьяновка,   ул.77 Дивизии , находящемуся на обслуживании в МУП «Красногвардейское ЖКХ»  в 2018 году

| Наименование вида работы (услуги) <2> | Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) |  | Единица измере-ния работы (услуги) | Стоимость <3> / сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | периодичность 3 | 4 | 5 среднегодовая | 6 среднегодовая |
| Уборка придомовой территории | - текущая уборка территории, детских, спортивных и хозплощадок; - дополнительные работы (в придомовую не входят) - уборка около контейнерных площадок ; - побелка стволов деревьев; - побелка бордюров ; - выкашивание травы на придомовой территории, на детских и спортивных и хозяйственных площадках; - уборка листьев, сухой травы и вывоз ; - обрезка деревьев, кустов и вывоз веток. | 6 раза в неделю 12 раз в неделю 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год - май-июнь, август-октябрь 2 раза в год по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 2,407 руб. | 3,132 руб. |
| Уборка подвалов и технических этажей | - уборка в подвалах от нагромождений - уборка технических этажей от нагромождений | 2 раза в год 2 раза в год (март-апрель, сентябрь-октябрь) | – II – | 0,024 руб. | 0,311 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей электроснаюжения | - мелкий ремонт изоляции кабелей, проводов общедомовых сетей; -ремонт выключателей, патронов, предохранителей(приобретение ламп за счет потребителя – является дополнительной услугой); - ремонт внешней и внутренней электропроводки для освещения мест общего пользования; - ликвидация аварий с поиском мест повреждения в сетях электроосвещения (подвалы и лестничные площадки); - ремонт питающих кабельных линий 0,4кВт до ВРУ-0,4; - расход электроэнергии на освещение лестничных площадок. | - ТО проводится 2 раза в год по графику - остальные работы по мере необходимости | – II – | 0,969 руб. | 1,540 руб. |
| Дератизация ( борьба с грызунами) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,142 руб. | 0,036 руб. |
| Дезинсекция (борьба с бытовыми насекомыми) | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. Обработка подвалов и техэтажей, при их отсутствии площадки 1-х этажей и входа в дом | Профилактически два раза в год, при необходимости по заявке | – II – | 0,091 руб. | 0,022 руб. |
| Текущий ремонт элементов конструкций здания (жилых многоквар-тирных домов): -наружные стены с элементами: - деревянные конструкции с элементами: - другие элементы дома | Текущий ремонт : - ремонт кладки стен отдельными местами; - ремонт цоколя здания, крылец, зонтов над входом, стен приямков, входных элементов, ступеней, отмостки; - ремонт дверных и оконных приборов в местах общего пользования; - ремонт люков в перекрытии; - у ремонт стропил и обрешетки, ремонт слуховых окон; Техническое обслуживание: - ремонт входных дверей в подъездах; - ремонт остекления в подъездах; - забивка пленкой окон - ремонт и прочистка ливневых воронок и ливневых труб; | Ремонт проводится в размере до1% от общего объема площади элемента конструкции дома По мере необходимости К зимнему сезону По мере необходимости Зимний период по мере необходимости | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,741 руб. | 0,444 руб. |
| Текущий ремонт кровли | - ремонт кровли отдельными местами из рубероида ; - ремонт кровли ребристой местами; - ремонт кровли шифером местами. | Ремонт проводится в размере до 3,5% от общего объема площади крыш | – II – | 0,698 руб. | 0,578 руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоснабжения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - замена сальниковой набивки, прочистка труб водоснабжения; Текущий ремонт: - ремонт и замена задвижек, ремонт и замена запорной арматуры, ремонт стояков общего пользования, ремонт труб с частичной заменой сгонов. Ликвидация аварий на сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоснабжения по мере необходимости с заменой до3% труб, фасонных деталей и запорной арматуры | – II – | 1,240 руб. | 1,480руб. |
| Обслуживание и текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения | Обслуживание и текущий ремонт ВДС водоотведения производится от врезки в разводящую сеть и до выхода на стояки, т.е.: -ввод в дом; -сети находящиеся в подвальном помещении или нише. Работы: Техобслуживание: - прочистка труб канализации водоотведения внутридомовой; Текущий ремонт: - ремонт стояков внутридомовой системы водоотведения Ликвидация аварий на внутридомовых сетях. | Обслуживание производится 2 раза в год по графику. Текущий ремонт общедомовых инженерных сетей водоотведения производится по мере необходимости, с заменой до 1,5% труб, | на 1 кв.м общей жилой площади квартиры | 1,267 руб. | 0,994 руб. |
| Прочистка ДВК и оголовков | осмотр и очистка дымоходов, газоходов, вениляционных каналов | По графику 1 раз в год, Кирпичные ДВК – 4 раза в год | – II – | 0,663 руб. | 0,350 руб. |
| Проверка контуров заземления и сопро-тивления кабелей | Работа выполняется сторонней организацией, имеющей разрешение (лицензию) на выполнение этих работ. | 1 раз в год | – II – | 0,159 руб. | 0,000 руб. |
| итого |  |  | – II – | 9,40 | 8,89 |

Всего за период с  «01» января 2018г. по «31» декабря 2018г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму      90167,50 рублей.

Задолженность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет  55700,10 руб.

Количественный показатель выполняемых работ зависит от выбранного перечня работ по каждой услуге и получаемых заявок